# 重庆自然博物馆新馆安全设施设备采购项目

竞争性比选文件

采购人：重庆自然博物馆

采购代理机构：重庆多杰数字科技咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、比选有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  评标办法	- 10 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

一、比选费用	- 13 -

二、竞争性比选文件	- 13 -

三、比选要求	- 13 -

四、成交供应商的确认和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、代理服务费	- 14 -

代理费缴费账户信息如下：	- 14 -

七、签订合同	- 14 -

第六篇  采购合同（格式）	- 16 -

第七篇  响应文件编制要求	- 17 -

一、经济部分	- 18 -

二、技术部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件及其他	- 24 -

五、其他资料	- 29 -

第一篇  采购邀请书

重庆多杰数字科技咨询服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆自然博物馆（以下简称：采购人）的委托，对重庆自然博物馆新馆安全设施设备采购项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与。

一、比选内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆自然博物馆新馆安全设施设备采购项目 | 15 | 1 |  |

二、资金来源

单位资金，预算金额为15万元。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆自然博物（https://www.cmnh.org.cn/）上下载本项目竞争性比选文件、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）获取竞争性比选文件方式

1.竞争性比选文件提供期限：2025年12月4日-2025年12月8日（10时00分）。

2.竞争性比选文件获取期限内，供应商将《竞争性比选文件登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至67192564@qq.com（邮箱），《竞争性比选文件登记表》格式详见竞争性比选文件最后一页。

3.竞争性比选文件每套售价300元，供应商应在竞争性比选文件获取期限内支付竞争性比选文件的费用（附收款二维码），否则比选人和代理机构拒绝接收其响应文件。

（三）递交响应文件地点：重庆自然博物馆二楼会议室。

（四）响应文件递交开始时间：2025年12月 9 日 9 时30分（北京时间），递交截止时间：2025年 12月 9 日 10 时 00 分（北京时间）。未在规定的时间内按要求递交纸质版响应文件的，按无效标处理。

（五）响应文件递交截止时间和开标时间：2025年 12 月 9 日 10 时 00 分（北京时间）。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆自然博物馆官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆自然博物馆

联系人：邱老师

电  话：15922723272

地  址：重庆市北碚区金华路398号

（二）采购代理机构：重庆多杰数字科技咨询服务有限公司

联系人：李老师

电  话：023-67648437

地  址：重庆市经开区长生桥镇江峡路8号13-1幢1楼

第二篇  项目技术需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | 台 | 1 | 本次竞采投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效响应处理。 |
| 2 | 安检门 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液体检测仪 | 台 | 1 |  |
| 说明： 1、安检机需无缝接入采购人的安全管理平台 |  |  |  |  |

- 项目技术需求

（一）、安检机

1. 通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）

2. 外形尺寸：≤1900mm*900mm*1260mm（长×宽×高）

3. 传送带高度：≥600mm

4. 电源：220VAC(-15%~±10%)  50±3Hz

5. 工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)

6. 功耗：≤0.8kW

7. 管电流：0.6mA

8. 设备应采用单源X射线检查技术。

9. X射线冷却/工作周期：油冷/连续

10. 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求。

11. 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。

12. 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。

13. 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。

14. 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、匕首 2、切刀 3、美工刀 4、弹簧刀 5、仿真手枪 6、仿真步枪 7、仿真子弹 8、仿真枪弹夹 9、仿真枪套筒 10、仿真枪握把 11、指虎 12、甩棍 13、电击器 14、手铐 15、鞭炮 16、烟花 17、扳手 18、剪刀 19、锤子 20、斧头 21、螺丝刀 22、危险液体  23、压力容器罐等违禁品。

15. 设备应能对以下17种管制器具进行识别并以红色方框框出报警且文字提示出方框里疑似危险品名称：

1、弹弓；2、手铐；3、点击器；4、四指指虎；5、两指指虎；6、甩棍；7、警棍；8、强光手电；9、射钉枪；10、斧头；11、凿子；12、锥子；13、棒球棒；14、扳手；15、羊角锤；16、圆头锤；17、钢镐；

且在双肩背包中放置书本、衣服等常规行李干扰物品时，设备对上述管制刀具及利器单一角度（平面俯视）的识别率大于等于99%。

16. 设备在0.3m/s速度下正常工作时：

线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.0787mm（AWG40）；

穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）；

空间分辨力：能够分辨最小线对直径0.8mm ；

穿透力：能穿透最厚钢板厚度46mm。

17. 在0.2m/s速度下，单次检查剂量应小于等于2.5μGy。

18. 设备孔隙：整机外露进入设备孔隙应小于6mm

19. 智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。

20. 开/关机时间：开机时间：免密模式下，从按下开机按钮至显示屏显示过包界面的时间应小于等于18s；关机时间：从旋转钥匙开关至显示屏关闭的时间应小于等于5s""

21. 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出

22. 双校时功能：主控和终端自动校时，实现计时备份功能，任何一方由于突发异常的情况，均可又对端进行校时，恢复设备的正常计时功能。

23. 图像成像时间试验：图像成像时间（从物品到达腔体中部后至开始呈现图像的时间）：≤0.5s

24. 先进的物质属性识别技术：可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色。

25. 智能识别技术：具有完全自主知识产权的深度学习识别算法。

26. 低辐射剂量：辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平。

27. 可变速：可根据场景实现一键速度切换。

28. 安检联网：支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理。

29. 数据存储：支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用，存储时间不少于90天。

30. 事件追溯：可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯。

31. 指纹登录：提供指纹登录功能。

32. 接物架尺寸：0.6米平板接物架（出口）

33. 传送带速度：0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s

34. 工作环境：工作温湿度	5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下）

35. 贮存温湿度：-20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下）

36. 重量：550-650kg

37. 穿透力：≦32mm（钢板）

38. 线分辨力：φ0.127mm（AWG36）

39. 空间分辨力：1.0mm

40. 单次剂量：＜5μGy

41. 泄露剂量：＜1μGy/h，距离设备外壳100mm

42. 显示屏尺寸：21.5 inch

43. 显示屏分辨率：1920*1080

44. 操作台：650mm×700mm×1200mm（长×宽×高）

45. 违禁品识别种类：35大类64小类。

（二）、安检门

1、外形尺寸不小于(mm)2200(高)x840(宽)x600(深)；通道尺寸不小于(mm)2000(高)x710(宽)x500(深)。

2、可以单机联网，通过web端进行参数配置，可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验。

3、外表采用PVC，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。

4、7寸LCD彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息。

5、开机时对系统进行自检，并显示检测结果。

6、人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。

7、离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。

8、金属物体从门中间抛过也会准确报警。

9、机箱上安装有金属按键，可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。

10、设备支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；通过人数和报警入数可定时清零。

11、通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%。

12、设备应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处最大声强≥100dB，应支持10种预设的报警音频，报警音量从静音到最大声级至少10档。

（三）、液体检测仪

1、液体探测仪尺寸：≤410mm(长）×340mm(宽）×200mm(高），仪器重量应≤5kg。

2、非金属材质瓶液体检测时间不到1秒，金属材质瓶液体检测时间小于4秒左右。完全适应人流量高峰期的快速安全检查。

3、易燃易爆危险品如汽油、酒精等，液体炸药、易腐蚀溶液如双氧水、各种强酸强碱等，一些对人流公众场合有毒有害液体如诸多有机溶剂等40多种危险液体。

4、全自动操作，不需要手动复位和人工判读，在报警后能自动复位，继续进行下一次的检测，探测时间短，效率高。

5、采用绿色环保设计，采用超宽带脉冲微波反射法及热导法，不含辐射，对人体、被检物品无害，检测方法环保、安全。

6、检测结果通过指示灯报警、声音报警两种模式，同时液晶显示结果，直观便于区别。

7、仪器应具有两个功能模块，一个检测非金属材质的容器，一个检测金属材质的容器；每个功能模块都应具有一个标示明显的检测平台；两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测，互不影响。

8、报警指示：应能够提供声光、液晶显示屏文字或图案等报警方式，报警声音应能关闭。

9、仪器应能对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警：1、乙醚 2、异丙醚 3、甲醇 3、苯 4、氯苯 5、硝基苯 6、丙酮 6、溴苯 7、40%氢氧化钠水溶液 8、40%氢氧化钾水溶液等145种以上液体。

10、仪器启动时间应小于等于1.9s。

11、仪器的检测数据存储量应不小于100000条，且支持内存卡扩充；能够对检测结果进行查看，并能够通过USB或WIFI将数据导出。

12、仪器的报警音量应能设置。在最大音量条件下，距仪器表面0.5m处的报警声级应大于等于72dB(A)。

注：为保证安检设施功能、质量达到使用需求，各供应商应承诺若中标，须在本项目发布中标结果公告后1日历日内，按采购人的要求提供由第三方检测机构出具的检验/检测报告复印件并加盖制造商公章供采购人对重要性能参数进行核验（承诺格式自拟）。如未在规定时间内提供所需资料，取消中标资格,并依法追究由此产生的法律责任。

第三篇  项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

在采购合同签订后2个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，总价包干，包括本次竞争性比选文件的所有货物货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）供应商在报价时不得超过最高限价，否则由比选小组按无效响应处理。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）本项目付款方式：经采购人验收合格并提供发票后支付至合同金额的100%。

（二）成交供应商付款前向采购人开具税务部门认可的合法的发票。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标办法

一、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

（一）资格审查

依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）特定资格条件 | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签署齐全，逐页盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署和盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 响应竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的竞采内容。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞争性比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签署）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托比选小组按照竞争性比选文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（五）推荐成交候选人名单。

推荐响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求，投标报价按照由低到高的顺序排名前2-3的供应商为成交候选人，其中排名第一的供应商为第一成交候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

二、评审标准

比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。

三、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

（一）响应文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（二）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过竞争性比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

四、废标条款

在竞采采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、评标办法、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性竞争性比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆自然博物（https://www.cmnh.org.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、代理服务费

（一）采购代理服务费4000.00元。由成交供应商在领取中标通知书前向代理机构一次性支付。

代理费缴费账户信息如下：

单位名称：重庆多杰数字科技咨询服务有限公司

账号：123916900610001

开户行：招商银行股份有限公司重庆分行营业部

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇  采购合同（格式）

合同具体内容在中标后由合同双方按竞争性比选文件的项目内容进行商定。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分其他资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分其他资料

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）比选报价函

比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，总报价为人民币大写：      ；人民币小写：       。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

比选项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

比选项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

（二）技术部分其他资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

比选项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

（二）商务部分其他资料

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

比选项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件：

竞争性比选文件登记表

| 项目编号 | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 竞争性比选文件提供期限：同第一篇采购邀请书 |  |  |  |
| 分包号及分包名称（如无分包，则不用填写） |  |  |  |
| / |  |  |  |

收款二维码