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第一篇  采购邀请书
一、比选内容
	项目名称
	采购预算
（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	体视显微镜
	12.9
	1
	


二、供应商资格条件
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、比选有关说明
（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆自然博物馆（https://www.cmnh.org.cn/）上下载本项目竞争性比选文件等所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。
（二）投标人的委托代理人于2026年10月13日14时30分至2026年10月13日15时00分（北京时间）将投标文件递交至重庆市北碚区金华路398号，未在规定的时间内按要求递交投标文件的，按无效标处理。

投标截止时间和开标时间为：2026年10月13日15时00分（北京时间）。
四、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆自然博物馆官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（五）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。
（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。
五、联系方式
采购人：重庆自然博物馆
联系人：甘老师
电  话：13983225234

地  址：重庆市北碚区金华路398号
第二篇  项目技术需求
一、项目一览表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	体视显微镜
	台
	1
	本次竞采投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效响应处理。

	2
	高变倍比体视显微镜
	台
	1
	


项目技术需求

（一）体视显微镜
1.光学系统：复消色差平行光路变焦系统。
▲2.总放大倍率（1X物镜）： 6.3X—78X。
3.变焦范围≥ 0.63X—7.8X。
※4.连续变倍比≥12.4：1。
5.调焦机构：同轴粗微调焦机构，固定式导轨结构, 逆向阻尼齿轮。
※6.透射底座：带OCC照明，提高样品立体效果。
7.宽视野目镜： 10X(视场数：22mm)，双目均带屈光度调节及锁定。
▲8.平场复消色差物镜： 1X平场复消色差物镜，数值孔径不小于0.105，工作距离不小于70 mm；
9.外置光源：配置环形LED照明器。
▲10.摄像头参数：
1）CMOS芯片大小，物理像素≥1800万；
2）相机芯片尺寸≥1.3英寸。
3）曝光时间：100微秒至 10秒；
11.软件技术参数：
（1）能控制摄像头动态的图像的LUTS直方图上的亮度，色度，对比度，gama值,RGB调节，也可以对已拍摄的图片进行LUTS亮度，色度，对比度，gama值,RGB等调节。
（2）测量功能： 分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。
12.品牌电脑：i5处理器，16G内存，1T硬盘，25寸液晶显示器等。
13.提供制造商出具的授权书和售后服务承诺书。
14.配置要求：
主机1台、摄像头1台、电脑1台。
（二）高变倍比体视显微镜
※ 1.连续变焦显微镜镜体：可变焦比17.8:1以上，变倍调焦差异小于1%，平场复消色差校正系统；配备内置可调孔径光阑。
▲2.放大倍数范围：7.5X-133X（1X APO物镜、10X目镜）
3.聚焦机构：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮（上/下约97mm/5mm）；
4.倾角为20°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定自锁环，视场数23 mm，可视视野下具备防眩光技术；
▲5.新型平场复消色差物镜：高分辨率500LP/mm复消色差1X物镜，数值孔径NA 0.15；工作距离60mm，波长范围：380-700nm；
6.高眼点可调焦目镜：10×，视场数23mm；可屈光度补偿，视力修正范围+5到-5之间。目镜视野下具备三维立体观察和超景深扩展。色温自动补偿。
※7.多功能LED薄底透射光底座：长寿命LED冷光源；内置OIC照明器：OIC倾斜相干照明：增强不均匀样品对比度，达到最佳分辨率，而又能得到最明亮图像，有效照明面积：直径60mm；照明方式可拓展暗场、偏光观察；
8.反射光照明装置：LED环形反射照明，光强可单独调节，照明更加均匀；
▲9.摄像头参数： 
9.1 CMOS芯片大小，物理像素≥1800万；
9.2相机芯片尺寸≥1.3英寸；

9.3曝光时间：100微秒至 10秒；
10.品牌电脑：i5处理器，16G内存，1T硬盘，24寸显示屏。
11.提供制造商出具的授权书和售后服务承诺书。
12.配置要求：
主机1台、摄像头1台、电脑1台。
第三篇  项目商务需求
一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，总价包干，包括本次竞争性比选文件的所有货物货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）供应商在报价时不得超过最高限价，否则由比选小组按无效响应处理。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

（二）售后服务内容

1.供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）本项目付款方式：经采购人验收合格并提供发票后支付至合同金额的100%。

（二）成交供应商付款前向采购人开具税务部门认可的合法的发票。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法
一、资格审查
1.资格性审查。评标委员会依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	本项目的特定资格要求
	无


注：
eq \o\ac(○,1)供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
二、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（一）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个供应商投标报价只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	本竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容作出响应。

	
	
	比选有效期
	满足竞争性比选文件规定。


（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（三）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。
评标委员会各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（四）推荐中标候选人名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的供应商，将失去成为中标候选人的资格。
评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
(30%)
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	高于预算价为无效报价

	2
	技术部分（30%）
	30分
	1.起评分：有效投标人的起评分为30分。若有一条不满足关键参数的（第二篇技术需求中“※”号标注的部分），技术分为0分。
2.扣分条款
2.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每条从起评分中扣除20分，扣完为止。
2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中未标注的部分）达不到招标文件要求的，每条从起评分中扣除10分，扣完为止。
	1.技术参数在招标文件中有明确要求的支撑或证明材料，以招标文件为准；
2.技术参数在招标文件中对技术支撑或证明材料未有明确要求的，则支持材料可以是设备制造商公开发布且含有功能描述的印刷资料（说明书）或检测机构出具的检测报告或制造商官方网站公开发布的文件，所提供的佐证材料需加盖制造商公章。

	3
	服务方案（25%）
	实施

方案

（20分）
	投标人提供针对本项目的实施方案，方案内容包括不限于：

①实施步骤；

②交货安排；

③设备调试；

④质量保证；

⑤应急预案。
方案内容不存在瑕疵，得20分；

方案内容存在1处瑕疵，得15分；

方案内容存在2处瑕疵，得10分；

方案内容存在3处及以上瑕疵，得5分；

未提供方案得0分。
	提供相关方案，格式自定。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学、不合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	培训

方案

（5分）
	投标人提供针对本项目的培训方案，方案内容包括不限于：

①培训方式；

②培训内容；

③培训人员安排；

④项目实施中的技术交流。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分；

未提供方案得0分。
	

	4
	商务部分
（15%）
	15分
	所投产品（同品牌同型号）有销售业绩，每提供一份业绩得2.5分，本项最多得5分。未提供或不满足不得分。

2.加分条款（10分）
2.1满足变焦比18:1及以上，加5分。
2.2 满足1X物镜分辨率540LP/mm以上，加5分。
	销售合同须提供合同首页、标的物所在页和签字盖章页复印件，销售合同须加盖投标人的公章，否则无效。

	


说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
 四、无效响应
供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：
（一）响应文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；
（二）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过竞争性比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
五、废标条款
在比选采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
第五篇  供应商须知
一、竞争性比选文件
（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。
（三）竞争性比选文件的解释
供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性竞争性比选文件第二、三、四篇全部内容。
（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
二、比选要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体参与比选。
（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件密封提交，数量为正本一份，副标一份，副标可为正本的复印件，并同时递交电子文档投标文件一份，电子版为正本文件的扫描版。
2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
三、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认
采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
四、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆自然博物馆（https://www.cmnh.org.cn/）上发布成交结果公告。
（二）结果公告公示结束，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
五、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。
（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
第六篇  采购合同（格式）
合同具体内容在中标后由合同双方按竞争性比选文件的项目内容进行商定。
第七篇  响应文件编制要求
一、经济部分
（一）比选报价函
二、服务部分
（一）服务响应偏离表
（二）服务部分其他资料
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）商务部分其他资料
四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料
一、经济部分
（一）比选报价函
比选报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，总报价为人民币大写：      ；人民币小写：       。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件   份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）：
地址：  
电话：                                             
联系人：
                                                  年   月   日

二、技术部分
（一）技术响应偏离表
比选项目名称： 
	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展。
（二）技术部分其他资料
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
比选项目名称： 
	序号
	项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；
2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展。
（二）商务部分其他资料
四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
比选项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。
                                             （供应商公章）
                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）
比选项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日

（四）基本资格条件承诺函
比选项目名称：                                                
致                   （采购机构名称）：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（供应商公章）
年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）
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